## Hoja1
Cuadro 2.14 | LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MÁS DE 110 kV Y CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN ESPAÑA
LÍNEAS |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total | D%
Total líneas (km) |  | 21736.422 | 19294.8617 | 1872.9447 | 1548.768 | 44452.9964 | 0.45
Líneas aéreas (km) |  | 21619.432 | 18545.4432 | 1140.9218 | 1235.335 | 42541.132 | s.d.
Cable submarino (km) |  | 28.85 | 236 | 539.995 | 30 | 834.845 | s.d.
Cable subterráneo (km) |  | 88.14 | 513.4185 | 192.0279 | 283.433 | 1077.0194 | s.d.
TRANSFORMACIÓN (MVA) |  | 84864 | 1563 | 3838 | 3470 | 93735 | 1.44
Datos a 31.12.19. Incluye los activos de la red de transporte del resto de empresas.
D % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
s.d sin datos
Fuente: REE (Sistema Eléctrico Español. Avance 2019, con datos provisionales) y Foro Nuclear