## Hoja1
Cuadro 8.5 | GENERACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN UNA CENTRAL NUCLEAR DE AGUA A PRESIÓN (PWR)
1. Residuos sólidos anuales
Actividad |  | Materiales | m3/GW.año
Alta |  | Vidrio* | 1 - 3
|  | Vainas* | 10
|  | Otros | 1 - 2
Media y baja |  | Lodos del tratamiento de líquidos | 10 - 5
|  | Resinas y productos de corrosión | 500
|  | Otros | 25 - 50
Muy baja |  | Residuos minerales | 100000
* Procedentes del reproceso
2. Residuos gaseosos de larga vida, por año
Nucleidos |  | Período | Actividad producida (curios/GW año)
Criptón-85 |  | 10,8 años | 400000
Criptón estable |  | – | 15 kg
Xenón estable |  | – | 120 kg
Yodo-129 |  | 1,7 x 107 años | 1.5
Yodo-131 |  | 8 días | (después de 8 meses 0,01)
Yodo-127 |  | Estable | 1,1 kg
Tritio |  | 12,3 años | 15000
3. Vertidos líquidos de larga vida, por año
Cantidad: 20.000 - 50.000 metros cúbicos, que contienen:
Emisores beta y gamma |  |  | 20-100 curios
Tritio |  |  | 50-150 curios
Residuos generados para un funcionamiento de 365 días al año, una extracción anual de la tercera parte del núcleo, formado por 100 toneladas de uranio enriquecido, una producción de 30 MW por tonelada se obtiene un grado de quemado de 33.000 MW día/tonelada, lo que es normal en los reactores de agua a presión utilizados comercialmente para la producción de electricidad.
En estas cifras se incluye el ciclo del combustible nuclear, pero no el desmantelamiento del reactor.
Fuente: EDF y Foro Nuclear