## 02.15
Cuadro 2.15 | LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MÁS DE 110 kV Y CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN ESPAÑA
LÍNEAS |  | 400 kV | ≤ 220 kV |  |  | Total
|  | Península | Península | Baleares | Canarias
Total líneas (km) |  | 21753.144 | 19310.0562 | 1928.78 | 1560.991 | 44552.9712
Líneas aéreas (km) |  | 21636.154 | 18549.3272 | 1140.922 | 1235.335 | 42561.7382
Cable submarino (km) |  | 28.85 | 236 | 581.688 | 30 | 876.538
Cable subterráneo (km) |  | 88.14 | 524.729 | 206.17 | 295.656 | 1114.695
TRANSFORMACIÓN (MVA) |  | 84514 | 1563 | 3838 | 3630 | 93545
Datos a 31.12.20 Incluye los activos de la red de transporte del resto de empresas.
Fuente: REE (Sistema Eléctrico Español. Avance 2020, con datos provisionales)