## 02.14
Cuadro 2.14 | LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MÁS DE 110 kV Y CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN ESPAÑA
|  | 400 kV | ≤ 220 kV
LÍNEAS |  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
Total líneas (km) |  | 22013 | 19542 | 1928.78 | 1616 | 45101
Líneas aéreas (km) |  | 21896 | 18733 | 1140.922 | 1254 | 43025
Cable submarino (km) |  | 28.85 | 236 | 581.688 | 47 | 893
Cable subterráneo (km) |  | 88.14 | 572 | 207 | 315 | 1183
TRANSFORMACIÓN (MVA) |  | 85015 | 1363 | 3838 | 4005 | 94221
Datos a 31.12.22. Incluye los activos de la red de transporte de otras empresas además de REE.
Fuente: REE. Boletín mensual Dic.2022